МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

СУМСЬКИЙ ТЕХНІКУМ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НУХТ

"ПОГОДЖЕНО" 						  "ЗАТВЕРДЖУЮ"

__________________					Заступник директора з

__________________					навчально-виробничої роботи

__________________						________ О.М. Зігунов

__________________						"01"вересня 2013 року

ПРОГРАМА

ПРАКТИКИ З ПРИДБАННЯ РОБОЧОЇ ПРОФЕСІЇ

Напрям підготовки:       6.050202 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

Спеціальність                 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем               автоматизації технологічного виробництва»

Освітньо-кваліфікаційний рівень  	               молодший спеціаліст

Програма навчальної практики з придбання робочої професії для студентів за напрямом підготовки 6.050202, спеціальністю 5.05020201.

Розробник: к.т.н. О.М. Зігунов, заступник директора з навчально-виробничої  роботи, к.т.н. В.І. Заїка, голова циклової комісії 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва», А.В. Чернов, викладач спецдисциплін

Робочу програму схвалено на засіданні циклової комісії 5.05020201 «Монтаж, обслуговування засобів і систем автоматизації технологічного виробництва»

Протокол від “31” серпня 2013 року № 1

Голова циклової  комісії     5.05020201

_______________________ (к.т.н. Заїка В.І.)

(підпис)

(___________, 2013 рік

(___________, 20__ рік

(___________, 20__ рік

(___________, 20__ рік

| № п/п | Найменування розділів, тем програми, | Вид | Обсяг годин |
| --- | --- | --- | --- |
|  | зміст заняття | занять | Ауд. | Сам. |
| 1 | Вступ. | Пр. з. | 6-6 | 4-4 |
|  | Загальне ознайомлення з підприємством. |  |  |  |
|  | Інструктаж з техніки безпеки |  |  |  |
| 2 | Передмонтажна перевірка, ремонт, монтаж і |  |  |  |
|  | налагодження елементів та вузлів засобів |  |  |  |
|  | автоматизації |  |  |  |
| 2.1 | Засоби вимірювання температури. Монтаж, | Пр. з. | 12-18 | 4-8 |
|  | ремонт та налагодження термометрів опору, |  |  |  |
|  | термоелектричних перетворювачів температури; |  |  |  |
|  | біметалевих, дилатометричних та |  |  |  |
|  | манометричних термометрів. |  |  |  |
| 2.2 | Засоби вимірювання тиску. Монтаж, ремонт та | Пр. з. | 12-30 | 4-12 |
|  | налагодження манометрів, дифманометрів, |  |  |  |
|  | перетворювачів тиску з уніфікованим вихідним |  |  |  |
|  | сигналом. |  |  |  |
| 2.3 | Засоби вимірювання витрати. Монтаж, ремонт та | Пр. з. | 12-42 | 4-16 |
|  | налагодження витратомірів постійного та |  |  |  |
|  | змінного перепаду тиску; індукційних та |  |  |  |
|  | ультразвукових витратомірів. |  |  |  |
| 2.4 | Засоби вимірювання рівня. Монтаж, ремонт та | Пр. з. | 6-48 | 4-20 |
|  | налагодження буйкових, поплавкових, |  |  |  |
|  | ультразвукових, ємнісних, акустичних |  |  |  |
|  | рівнемірів. |  |  |  |
| 2.5 | Засоби вимірювання якості та складу речовин. | Пр. з. | 6-54 | 4-24 |
|  | Монтаж, ремонт та налагодження промислових |  |  |  |
|  | pH-метрів, магнітних та термохімічних |  |  |  |
|  | газоаналізаторів. |  |  |  |
| 3 | Регулюючі пристрої систем автоматизації |  |  |  |
| 3.1 | Вторинні показуючі і самопишучі прилади. | Пр. з. | 12-66 | 6-30 |
|  | Монтаж, налагодження та експлуатація приладів |  |  |  |
|  | КС-3, КС-4, РП-160, ДИСК-250, ПВ-10, ПКП1. |  |  |  |
| 3.2 | Мікропроцесорні індикатори та реєстратори. | Пр. з. | 12-78 | 6-36 |
|  | Монтаж, налагодження та експлуатація приладів |  |  |  |
|  | ІТМ, КП1М, ИС-201, УКТ-38. |  |  |  |
| Форма | Самостійна робота студентів | Основні вимоги до знань і | Перелік |
| контролю |  | вмінь даної теми програми | літератури |
| Поточний | Структура підприємства | Монтажний інструмент та | [1] Вступ |
|  |  | техніка безпеки при виконанні | [1]с.90-114 |
|  |  | монтажних робіт. |  |
| Поточний | Монтаж та налагодження засобів | Монтаж та налагодження засобів | [1]с.259-272 |
|  | вимірювання температури. | вимірювання температури. | [2]с. 20-44 |
| Поточний | Монтаж та налагодження | Монтаж, ремонт та налагодження | [1]с.275-294 |
|  | засобів вимірювання тиску. | засобів вимірювання тиску. | [3]с. 115-124 |
| Поточний | Монтаж та налагодження | Монтаж, ремонт та налагодження | [1]с.296-324 |
|  | засобів вимірювання витрати. | засобів вимірювання витрати. | [3]с. 131-189 |
| Поточний | Монтаж та налагодження | Монтаж, ремонт та налагодження | [1]с.328-342 |
|  | засобів вимірювання рівня. | засобів вимірювання рівня. | [3]с. 193-230 |
| Поточний | Монтаж та налагодження засобів | Монтаж та налагодження засобів | [1]с.345-396 |
|  | вимірювання якостей і складу речовин. | вимірювання якостей і складу речовин. | [3]с. 266-310 |
|  | речовин | речовин. |  |
| Поточний | Монтаж, налагодження та | Монтаж, налагодження та |  |
|  | експлуатація вторинних | експлуатація вторинних |  |
|  | показуючих приладів. | показуючих приладів. |  |
| Поточний | Монтаж, налагодження та | Монтаж, налагодження та |  |
|  | експлуатація мікропроцесорних | експлуатація мікропроцесорних |  |
|  | індикаторів та реєстраторів. | індикаторів та реєстраторів. |  |
| № п/п | Найменування розділів, тем програми, | Вид | Обсяг годин |
|  | зміст заняття | занять | Ауд. | Сам. |
| 3.3 | Електричні регулюючі пристрої. Монтаж, | Пр. з. | 12-90 | 6-42 |
|  | налагодження та експлуатація регуляторів |  |  |  |
| 3.4 | Мікропроцесорні регулятори. Монтаж, | Пр. з. | 12-102 | 6-48 |
|  | налагодження та експлуатація мікропроцесорних |  |  |  |
|  | регуляторів в умовах підприємства. |  |  |  |
| 3.5 | Програмуємі логічні контролери. Монтаж, | Пр. з. | 12-114 | 6-54 |
|  | налагодження та експлуатація ПЛК в умовах |  |  |  |
|  | підприємства. |  |  |  |
| 4 | Елементи та вузли пневмоавтоматики. |  |  |  |
| 4.1 | Пневмоавтоматика FESTO. | Пр. з. | 6-120 | 4-60 |
| 4.2 | Пневматичні регулятори. | Пр. з. | 6-126 | 4-64 |
| 5 | Електричні та пневматичні виконавчі механізми. |  |  |  |
| 5.1 | Електричні виконавчі механізми. Монтаж, та | Пр. з. | 6-132 | 4-68 |
|  | налагодження та експлуатація електромагнітних |  |  |  |
|  | електродвигунних виконавчих механізмів. |  |  |  |
| 5.2 | Пневматичні виконавчі механізми. Монтаж, | Пр. з. | 6-138 | 4-72 |
|  | налагодження та експлуатація поршневих, |  |  |  |
|  | мембранних, обертових виконавчих механізмів. |  |  |  |
| 6 | Специфіка використання засобів автоматизації на | Пр. з. | 6-144 |  |
|  | підприємстві. |  |  |  |
| Форма | Самостійна робота студентів | Основні вимоги до знань і | Перелік |
| контролю |  | умінь даної теми програми | літератури |
| Поточний | Монтаж, налагодження та | Монтаж, налагодження та |  |
|  | експлуатація електричних | експлуатація електричних |  |
|  | регуляторів. | регуляторів. |  |
| Поточний | Монтаж, налагодження та | Монтаж, налагодження та |  |
|  | експлуатація мікропроцесорних | експлуатація мікропроцесорних |  |
|  | регуляторів | регуляторів |  |
| Поточний | Монтаж, налагодження та | Монтаж, налагодження та |  |
|  | експлуатація ПЛК. | експлуатація ПЛК. |  |
| Поточний | Монтаж, налагодження та | Монтаж, налагодження та |  |
|  | експлуатація пневмоавтоматики | експлуатація пневмоавтоматики |  |
| Поточний | Монтаж, налагодження та | Монтаж, налагодження та | [2]с.118-152 |
|  | експлуатація пневматичних | експлуатація пневматичних |  |
|  | регуляторів | регуляторів |  |
| Поточний | Монтаж, налагодження та | Монтаж, налагодження та | [1]с. 443-449 |
|  | експлуатація електричних | експлуатація електричних |  |
|  | виконавчих механізмів | виконавчих механізмів |  |
| Поточний | Монтаж, налагодження та | Монтаж, налагодження та | [2]с. 79-104 |
|  | експлуатація пневматичних | експлуатація пневматичних |  |
|  | виконавчих механізмів. | виконавчих механізмів. |  |

| Курс вивчання | 1 | 2 | 3 | 4 | Всього |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Семестр | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |
| Повний обсяг часу на предмет |  |  |  |  |  | 216 |  |  | 216 |
| У тому числі аудиторних занять |  |  |  |  |  | 144 |  |  | 144 |
| З них лекції |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лабораторні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Практичні |  |  |  |  |  | 144 |  |  | 144 |
| Семінарські Контрольні |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консультації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Види індивідуальних завдань (РГР, КР, КП) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Термін часу на самостійну роботу |  |  |  |  |  | 72 |  |  | 72 |
| Підсумкові форми контролю |  |  |  |  |  | Залік |  |  | Залік |

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Основна:

- Клюев А.С. Монтаж средств измерений и автоматизации. – М.: Энергоатомиздат, 1988.

- Справочник слесаря по контрольно – измерительным приборам. – К.: Техника, 1988. – 176с. Гресько А.А., Долгая Л.А.

- Клюев А.С., Минаев П.А. Наладка систем контроля и автоматического управления. – М.: Стройиздат, 1980.

- Автоматизация производственных процессов и АСУ ТП в пищевой промышленности / Широков Л.А., В.И. Михайлов, Р.З. Фельдман и др.; под ред. Л.А. Широкова. - М.: Агропромиздат, 1986 - 311 с..

- Автоматизація технологічних процесів і виробництв харчової промисловості/ Ладанюк А.П., Трегуб В.Г., Ельперін І.В., Цюцюра В.Д. - К.: Аграрна освіта, 2001 - 224 с.

- Проектування систем автоматизації технологічних процесів: Навч. посібник / В.І. Тошинський, М.О. Подустов та ін. - Харків: НТУ "ХПІ", 2006.-412 с.

7.	Трегуб В.Г., Ладанюк А.П., Плужников Л.Н. Проектирование, монтаж и эксплуатация систем автоматизации в пищевой промышленности. – К.: 1991. - 352 с.